Исполнение годового плана содержания и ремонта имущества ТСН «Молодежное» за 2022 год

Раздел 1. Работы, выполненные на водопроводных сетях ТСН «Молодёжное» за 2022 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, адрес | Количество, единица измерения |
|  | **ВОДОСНАБЖЕНИЕ  (текущее содержание, программа «»Чистая вода)** |  |
|  | Устранение аварии по ул. Ангарская 39-49 | 155 м |
|  | Устранение аварии по ул. Садовая 14-24 | 175 м |
|  | Устранение аварии по пер. Энергетиков 1-13 | 227 м |
|  | Замена водопровода по ул. Ангарская 38-42. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 74 м |
|  | Замена водопровода по ул. Ангарская 44-58. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 143 м |
|  | Замена водопровода по ул. Ангарская 62-68. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 97 м |
|  | Замена водопровода по ул. Ангарская 84-90. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 122 м |
|  | Замена водопровода по ул. Звёздная 36-54а. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 294 м |
|  | Замена водопровода по ул. Звёздная 60-66. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 102 м |
|  | Замена водопровода по ул. Зелёная 22/2-27. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 148 м |
|  | Замена водопровода по ул. Зелёная 42-45. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 111 м |
|  | Замена водопровода по ул. Зелёная (в границах ул. Набережная 1а-пер. Цветочный 15). Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 73 м |
|  | Замена задвижки ДУ100 по ул. Набережная 1а | 1 шт. |
|  | Замена водопровода по ул. Садовая 2-6. Бестраншейная прокладка полиэтиленовой трубы, диаметром 110 мм, с переподключением домовладений. | 96 м |
|  | Аварийная замена водопровода по ул. Зеленая 16-22/2 | 211 м |
|  | Монтаж водопроводного колодца по пер . Ореховый 2а | 1 шт |
|  | Замена пожарного гидранта по ул. Солнечная 2е | 1 шт |
|  | Замена пожарного гидранта по ул. Садовая 2 | 1 шт |
|  | Замена неисправной задвижки ДУ 50 по ул. Сосновая 2- пер. Иркутский 9 | 1 шт. |
|  |  |  |
|  | **Итого по разделу «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»:** |  |
|  | Плановая замена труб | 1260 м |
|  | Аварийная замена труб | 768 м |
|  | Всего аварий | 4 |
|  | Монтаж водопроводного колодца | 1 шт |
|  | Замена пожарного гидранта | 2 |
|  | Замена задвижек | 2 шт |
|  |  |  |